Książki dnia 15.05.2024r.

RG.271.7.2024

## Dot.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na gruncie?

Odpowiedź 1

Nie

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści użycie falowników bez wyświetlaczy?

Odpowiedź 2

Nie

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku? Chodzi o finansowanie inwestycji przez bank

Odpowiedź 3

Tak

Pytanie 4

Czy Zamawiający przewiduje prace dodatkowe dotyczące pokryć dachowych, które wymagają modernizacji? Jeśli tak to proszę o wskazanie zakresu prac i kto ponosi koszty.

Odpowiedź 4

Nie

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej

Odpowiedź 5

Tak

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika.

Odpowiedź 6

Wymiana licznika nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy.

Pytanie 7

Czy Zamawiający potwierdza, że dostęp i dostosowanie internetu w celu komunikacji z falownikiem leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 7

Tak

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów serwisowych instalacji w trakcie trwania gwarancji i rękojmi? Jak często mają być wykonywane owe przeglądy i jaki zakres mają obejmować?

Odpowiedź 8

Tak, wymaga, minimum 1 raz w roku. Podczas przeglądów paneli fotowoltaicznych należy przeprowadzić kompleksową kontrolę wszystkich ewentualnie powstałych anomalii – pęknięć i wad, obluzowań w konstrukcji, prawidłowości połączeń AC/DC oraz testy poszczególnych komponentów elektrycznych itp.  Z przeprowadzonych przeglądów należy przedłożyć Zamawiającemu protokół.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga obliczenia nośności dachu na którym ma być zamontowana instalacja PV?

Odpowiedź 9

Nie

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów tylko w przypadku występowania zacienienia?

Odpowiedź 10

Nie

Pytanie 11

Czy budynki wskazane w zamówieniu podlegają pod ochronę konserwatorską, są zabytkami?

Odpowiedź 11

Nie

Pytanie 12

Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje tolerancję mocy instalacji i w jakim zakresie.

Odpowiedź 12

Tak, tolerancja mocy modułu – 0/+5W zgodnie z załączoną dokumentacją

Pytanie 13

Czy postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”?

Odpowiedź 13

Nie

Pytanie 14

Proszę o wskazanie mocy przyłączeniowych dla każdej lokalizacji?

Odpowiedź 14

Załączono zestawienie Załącznik nr 6 do SWZ

Pytanie 15

Po czyjej stronie jest ewentualne zwiększenie mocy oraz koszty z tym związane?

Odpowiedź 15

Inwestora

Pytanie 16

Kto ponosi koszty modernizacji przyłącza i rozdzielnicy związane ze zwiększeniem mocy?

Odpowiedź 16

Inwestor

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie formularza ofertowego oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź 23

Tak

Pytanie 26

Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe dotyczące poprawienia wadliwej instalacji elektrycznej?

Odpowiedź 26

Nie

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty.

Odpowiedź 27

Tak, potwierdza. Karty techniczne i certyfikaty urządzeń składane są na późniejszym etapie postępowania.

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński