Załącznik Nr 6 do SWZ

Numer sprawy: RG.271.7.2024

WYKAZ LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI

| Lp | Instalacja fotowoltaiczna - Lokalizacja | Moc instalacji (kW) | Moc | Moc zainstalowanych instalacji` | Klasy gruntów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja fotowoltaiczna – Brudzawki, dz. nr 84/8, 87-222 Książki | 6,750 | 16,50 | 9,84 | Bi |
| 2. | Instalacja fotowoltaiczna – Łopatki Polskie, dz. nr 144/1 , 87-222 Książki | 10,80 | 25,50 | 19,65 | Bi |
| 3. | Instalacja fotowoltaiczna – Osieczek, dz. nr 360/19,359/8,359/5 , 87-222 Książki | 12,15 | 12,50 | - | Bi |
| 4. | Instalacja fotowoltaiczna – Łopatki, dz. nr 64/2, 87-222 Książki | 12,15 | 12,50 | - | Bi |
| 5. | Instalacja fotowoltaiczna – Książki, dz. nr 280/5 , 87-222 Książki | 12,60 | 40,00 | 9,90 | Bi |
| 6. | Instalacja fotowoltaiczna – Łopatki, dz. nr 64/2 , 87-222 Książki | 12,60 | 13,20 | - | RIVa |
| 7. | Instalacja fotowoltaiczna – Książki, dz. nr 1037/11 , 87-222 Książki | 13,50 | 54,00 | 36,00 | Bi |
| 8. | Instalacja fotowoltaiczna – Książki, dz. nr 329/2, 87-222 Książki | 18,90 | 32,50 | 12,75 | Bi, Bz |
| 9. | Instalacja fotowoltaiczna – Zaskocz, dz. nr 36/40, 36/41 , 87-222 Książki | 28,80 | 30,00 | - | RIVb |