Książki dnia 15.05.2024r.

RG.271.7.2024

## Dot.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści moduł fotowoltaiczny o wymiarach 1903 x 1134mm i grubości ramy 30mm ?

Odpowiedź 1

Nie

Pytanie 2

Czy ZAMAWIAJĄCY wymaga falownika o mocy 24 kW czy też jest to błąd w zapisie a falownik ma być dobrany odpowiednio do mocy generatora ?

Odpowiedź 2

Falownik ma być dobrany odpowiednio do mocy generatora, z uwzględnieniem silników wysokiej mocy, pracujących w obiekcie, które nie mogą powodować zakłóceń pracy falownika.

Pytanie 3

Czy ZAMAWIAJĄCY zezwoli na falownik o sprawności min. 98.7% ?

Odpowiedź 3

Nie

Pytanie 4

Czy ZAMAWIAJĄCY zezwoli na falownik bez wyświetlacza ??

Odpowiedź 4

Nie

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński