Książki dnia 16.05.2024r.

RG.271.7.2024

## Dot.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Dlaczego ZAMAWIAJĄCY na pytanie nr 3 z dnia 15.05.2025 : Czy ZAMAWIAJĄCY zezwoli na falownik o sprawności min. 98.7% ? - przedstawił odpowiedź : NIE Jest to niezrozumiałe gdyż w WYMAGANIA INWESTORA dotyczące parametrów urządzeń i montażu instalacji fotowoltaicznych obiektach użyteczności publicznej podany został parametr - sprawność Europejska: minimum 98 %.

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga zgodnie z dokumentacją falownika o sprawności Europejskiej: minimum 98%

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński