Książki dnia 16.05.2024r.

RG.271.7.2024

## Dot.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Czy wskazane w zamówieniu moce przydzielone do każdej z instalacji są mocami minimalnymi czy maksymalnymi dla danego obiektu?

Odpowiedź 1

W zamówieniu są wskazane moce jakie mają być zainstalowane.

Pytanie 2

Ze względu na rozbieżności między wskazaniem miejsca montażu (dach/grunt) z załącznika lokalizacje a specyfikacją techniczną, proszę o wskazanie dokumentu, w którym prawidłowo określono miejsce montażu instalacji.

Odpowiedź 2

Dokument prawidłowo wskazujący miejsca montażu to Nowy załącznik Lokalizacje.

Pytanie 3

Czy wszystkie obiekty posiadają moce przyłączeniowe pozwalające na podłączenie ich do sieci w trybie zgłoszenia, tj. na poziomie minimum mocy wskazanej w zamówieniu? Proszę o przesłanie wykazu mocy przyłączeniowych dla obiektów.

Odpowiedź 3

Nie, zgodnie z Załączonym zestawienie Załącznik nr 6 do SWZ

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński