Książki dnia 16.05.2024r.

RG.271.7.2024

## Dot.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Zamawiający w wymaganiach do postepowania opisał moduł fotowoltaiczny starego typu które nie są ją produkowane. Zaproponowane moduły wskazują za moduł fotowoltaiczny który zbudowany jest z ogniw o wymiarach 156 x 156 mm. Obecnie standardem jest już moduły 182x 91 mm tzw. half-cut. Powoduje to oblężenie długości modułu na rzecz jego szerokości, przy jednoczesnym zwiększeniu jego sprawności. Prosimy o rezygnacje z maksymalnej szerokości modułów wynoszącej 1060mm i zastąpienie je wymiarem maksymalnej 1150mm.

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga zainstalowania modułów fotowoltaicznych zgodnie z podanymi parametrami w dokumentacji zamówienia.

Pytanie 2

2) Zamawiający w wymaganiach do postepowania opisał moduł fotowoltaiczny starego typu które nie są ją produkowane. Obecnie standardem wielkości ramki modułu jest wysokość 30mm przy zwiększonej grubości ścianki profilu. Zapewnia to odpowiedni wytrzymałość modułu spełniające normę IEC61730 i IEC61215 dla obciążenia 5400Pa i wyrywanie (ssanie wiatru) 2400Pa. Prosimy więc o zastąpienie minimalnej wielkości ramki z 35mm na 30mm.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza minimalną wielkość ramki 30 mm.

Pytanie 3

Zamawiający opisał parametry tylko dla falownika o mocy od 24kW, czyli tylko dla jednej instalacji. Prosimy o doprecyzowanie wymogów co do falowników dla pozostałych instalacji.

Odpowiedź 3

Falownik ma być dobrany odpowiednio do mocy generatora, z uwzględnieniem silników wysokiej mocy, pracujących w obiekcie, które nie mogą powodować zakłóceń pracy falownika.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o podanie mocy przyłączeniowych dla poszczególnych obiektów?

Odpowiedź 4

Moce  przyłączeniowe zostały podane w załączniku nr 6 do SWZ.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o podanie dokładniejszych informacji z jakiego materiału wykonana sa pokrycia dachowe oraz jej konstrukcja.

Odpowiedź 5

Konstrukcja drewniana, blachodachówka.

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński