Książki dnia 17.05.2024r.

RG.271.7.2024

## Dot.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

1. Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści falowniki o sprawności europejskiej min. 97 % ? Zaznaczam iż chodzi tu o sprawność europejską a nie ogólną która to zawsze jest wyższa. Wymóg stawiany przez ZAWAIAJĄCEGO tzn. sprawność europejska min.98% oraz konieczność aby falownik posiadał wyświetlacz dyskwalifikuje 99% producentów falowników.

Odpowiedź 1

Nie, Sprawność Europejska: minimum 98 %,

Pytanie 2

2.Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści falowniki o sprawności europejskiej min. 97.5 % ? Zaznaczam iż chodzi tu o sprawność europejską a nie ogólną która to zawsze jest wyższa. Wymóg stawiany przez ZAWAIAJĄCEGO tzn. sprawność europejska min.98% oraz konieczność aby falownik posiadał wyświetlacz dyskwalifikuje 99% producentów falowników

Odpowiedź 2

Nie, Sprawność Europejska: minimum 98 %,

Pytanie 3

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści falowniki o sprawności europejskiej min. 97.8% i sprawności maksymalnej 98.6 % ? Zaznaczam iż chodzi tu o sprawność europejską a nie ogólną która to zawsze jest wyższa. Wymóg stawiany przez ZAWAIAJĄCEGO tzn. sprawność europejska min.98% oraz konieczność aby falownik posiadał wyświetlacz dyskwalifikuje 99% producentów falowników.

Odpowiedź 3

Nie, Sprawność Europejska: minimum 98 %,

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński