Załącznik nr 1.

Obiekt nr 1.

| Miejscowość | Nr ewid. dz. | Obręb | Moc instalacji (kW) | Usytuowanie paneli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brudzawki | 84/8 | Brudzawki | 6,75 | GRUNT |

Instalacja do zasilania budynku Świetlicy Wiejskiej

Obiekt nr 2.

| Miejscowość | Nr ewid. dz. | Obręb | Moc instalacji (kW) | Usytuowanie paneli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Łopatki Polskie | 144/1 | Łopatki Polskie | 10,80 | DACH |

Instalacja do zasilania budynków CAW Łopatki

Obiekt nr 3.

| Miejscowość | Nr ewid. dz. | Obręb | Moc instalacji (kW) | Usytuowanie paneli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osieczek | 360/19, 359/8, 359/5 | Osieczek | 12,15 | Grunt |

Instalacja do zasilania budynku Świetlicy Wiejskiej

Obiekt nr 4.

| Miejscowość | Nr ewid. dz. | Obręb | Moc instalacji (kW) | Usytuowanie paneli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Łopatki | 64/2 | Łopatki | 12,15 | GRUNT |

Instalacja do zasilania budynku Świetlicy Wiejskiej

Obiekt nr 5.

| Miejscowość | Nr ewid. dz. | Obręb | Moc instalacji (kW) | Usytuowanie paneli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Książki | 280/5 | Książki | 12,60 | GRUNT |

Instalacja do zasilania budynku OSP Książki

Obiekt nr 6.

| Miejscowość | Nr ewid. dz. | Obręb | Moc instalacji (kW) | Usytuowanie paneli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Łopatki | 64/2 | Łopatki | 12,60 | GRUNT |

Instalacja do zasilania Przepompowni wody

Obiekt nr 7.

| Miejscowość | Nr ewid. dz. | Obręb | Moc instalacji (kW) | Usytuowanie paneli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Książki | 1037/11 | Książki | 13,50 | GRUNT |

Instalacja do zasilania Hydroforni

Obiekt nr 8.

| Miejscowość | Nr ewid. dz. | Obręb | Moc instalacji (kW) | Usytuowanie paneli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Książki | 329/2 | Książki | 18,90 | GRUNT |

Instalacja do zasilania Przepompowni ścieków

Obiekt nr 9.

| Miejscowość | Nr ewid. dz. | Obręb | Moc instalacji (kW) | Usytuowanie paneli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaskocz | 36/40, 36/41 | Zaskocz | 28,80 | GRUNT |

Instalacja do zasilania Przepompowni