Książki dnia 17.05.2024r.

RG.271.7.2024

## Dot.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Proszę aby ZAMAWIAJĄCY wyjaśnił które wskazania usytuowania instalacji DACH/GRUNT są wiążące. Te zawarte w pliku Lokalizacje.docx czy te zawarte w SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych ?

Odpowiedź 1

Dokument prawidłowo wskazujący miejsca montażu to Nowy załącznik Lokalizacje.

Pytanie 2

Proszę ZAMAWIAJĄCEGO o udzielenie informacji o odległościach pomiędzy planowanym miejscem usytuowania konstrukcji gruntowych a miejscem wpięcia do rozdzielnicy głównej. Proszę także o informacje czy na ów "tarsach" kablowych istnieją przeszkody wymagające ominięcia lub "specjalnych prac" np drogi asfaltowe, chodniki, strumyki itp.

Odpowiedź 2

Usytuowanie konstrukcji gruntowych mieścić się będzie w granicach działek wskazanych w wykazie lokalizacji. Uzupełniono lokalizacje w Nowy załącznik Lokalizacje. Częściowo będą występowały przeszkody zgodnie z załączonymi zdjęciami.

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński