Książki dnia 17.05.2024r.

RG.271.7.2024

## Dot.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap III”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Kieruje do ZAMAWIAJĄCEGO sugestie i zarazem prośbę aby zmienić zapis wskazujący na maksymalną szerokość modułu wynoszącą 1060mm. Jak widać po ilości pytań kierowanych w tej kwestii do ZAMAWIAJĄCEGO przez potencjalnych WYKONAWCÓW jest to sprawa bardzo ważna i istotna. Chcę zaznaczyć iż spełnienie przez WYKONAWCĘ tego wymogu jest praktycznie niemożliwe gdyż moduły o tej szerokości nie są ogólnie dostępne. Natomiast istnieje możliwość iż tego typu produkt zalega na magazynie ale tym samym jest to urządzenie wyprodukowane 2-3 lata wstecz. Jest rzeczą jasną że istnieje możliwość wykonania modułu na zamówienie ale dyskwalifikuje to rozwiązanie krótki termin na wykonanie przedmiotowego zadania od momentu podpisania umowy. W związku z powyższym kieruje do ZAMAWIAJĄCEGO pytanie czy dopuści moduł o szerokości max. 1134mm?

Odpowiedź 1

Wymagania wskazane przez Zamawiającego podyktowane są ograniczoną powierzchnią przeznaczoną pod montaż paneli.

Zmiana szerokości uniemożliwi ich montaż. Wobec czego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński