Książki dnia 27.06.2024r.

RG.271.8.2024

## Dot.: „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Czy do miejsca planowanej Inwestycji jest możliwość dojazdu sprzętem ciężkim, typu gruszka z betonem, samochody dostawcze, ewentualnie dźwig ?

Odpowiedź 1

Ocena dostępności dojazdu dla sprzętu  ciężkiego  musi być oszacowana przez Wykonawcę. Zaleca się wykonanie wizji terenowej w celu oceny możliwości technicznych dojazdu wybranego sprzętu.

Pytanie 2

Czy teren przewidziany pod wieże widokowa wymaga wycinki drzew, krzewów?

Odpowiedź 2

Teren nie wymaga wycinki drzew, do wycinki są pojedyncze zakrzewienia. W ramach wykonywania robót dopuszcza się możliwość wycięcia ewentualnych kolidujących konarów drzew.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie zestawienia stali na bazie którego przyjęto w przedmiarze masę konstrukcji w ilości ok 77ton Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedź 3

W załączeniu.

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński