Książki dnia 27.06.2024r.

RG.271.8.2024

## Dot.: „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

W projekcie pojawia się zapis: "POSADZKA NA GRUNCIE" Kostka betonowa gr. 6 cm w spadku na zagęszczonej podbudowie z kruszywa. Jednak na bazie przedmiaru jak i mapki widać że teren wokół wieży jak i dojście do wieży ma być z kruszywa granitowego. Prosimy o wskazanie poprawnej wersji.

Odpowiedź 1

Wokół wieży zaprojektowano utwardzenie z kruszywa granitowego

Pytanie 2

W przedmiarze wskazane jest wykonanie instalacji fotowoltanicznej. W ajkim celu ma być wykonana skoro? gdzie maja być zamontowane panele, w jakiej ilości. Brak danych w projekcie zarówno budowlanym jak i elektrycznym.

Odpowiedź 2

Nie należy uwzględniać instalacji fotowoltaicznej.

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński