Książki dnia 28.06.2024r.

RG.271.8.2024

## Dot.: „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

W przedmiarze wskazany jest zakres wykonanie oświetlenia zewnętrznego. Brak wytycznych w dokumentacji projektowej oraz parametrów technicznych wymogu co do lamp, itd. Czy lampy maja być montowane na wieży i oświetlać wieże? Czy może chodzi o lampy posadowione na słupach oświetlające teren wokół wieży? Prosimy o wyjaśnienia zakresu, doszczegółowienia parametrów

Odpowiedź 1

Opracowanie obejmuje wykonania oświetlenia terenu oprawami zamontowanymi na konstrukcji wieży.

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński