Książki dnia 16.07.2024r.

RG.271.9.2024

## Dot.: „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Prosimy o określenie kategorii ruchu na jezdni.

Odpowiedź 1

Kategoria ruchu KR 1-2

Pytanie 2

Czy zamawiający przewiduje ułożenie warstwy ścieralnej?

Odpowiedź 2

Warstwę ścieralną i wiążącą należy wykonać na odcinkach A-B oraz B-C zgodnie                         z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek asfaltowych warstwy wiążącej?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie granulatu asfaltowego do projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych

Pytanie 4

Czy Inwestor będzie wymagał wykonania odcinka próbnego poza trasą projektowaną? Jeśli tak to prosimy o podanie lokalizacji, konstrukcji oraz ilości

Odpowiedź 4

Nie

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński