Książki dnia 16.07.2024r.

RG.271.9.2024

## Dot.: „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Jaki przewidziany sposób montażu rusztu pod lamele do konstr. wieży? Przez wiercenie?

Odpowiedź 1

Sposób montażu lameli jest elementem projektu warsztatowego konstrukcji stalowej, który wykonawca wykonuje w ramach zadania.  Lamele mają być zamontowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz mocowanie musi posiadać odpowiednią nośność stosownie do występujących obciążeń (obciążenia wiatrem, ciężar własny, obciążenia oblodzeniem).  Sposób montażu wraz z podkonstrukcją lameli należy wykonać z dostawcą lameli, którzy posiadają systemowe rozwiązania montażu.

Pytanie 2

Czy dopuszcza się malowanie proszkowe lameli pod jakiś kolor RAL, wskazany przez Zamawiającego?

Odpowiedź 2

Nie dopuszcza się malowanie, gdyż przez malowanie nie da się osiągnąć efektu drewna.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie schematu montażowego lameli/ rusztu do lameli do konstrukcji wieży

Odpowiedź 3

Sposób montażu lameli jest elementem projektu warsztatowego konstrukcji stalowej, który wykonawca wykonuje w ramach zadania.  Lamele mają być zamontowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz mocowanie musi posiadać odpowiednią nośność stosownie do występujących obciążeń (obciążenia wiatrem, ciężar własny, obciążenia oblodzeniem).  Sposób montażu wraz z podkonstrukcją lameli należy wykonać z dostawcą lameli, którzy posiadają systemowe rozwiązania montażu.

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński