Książki dnia 18.10.2024r.

RG.271.14.2024

## Dot.: „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Konstrukcję należy wykonać w klasie EXC2, zgodnie z dokumentacja projektową?

Odpowiedź 1

Konstrukcję wieży należy wykonać w klasie EXC3 (w projekcie wystąpiła pomyłka pisarska)

Pytanie 2

Jaka kategoria korozyjności?

Odpowiedź 2

Proszę wyceniać malowanie konstrukcji do klasy środowiska minimum C3.

Pytanie 3

Konstrukcja stalowa wieży ma być ocynkowana ogniowo + malowanie? Jeśli tak prosimy o podanie kolorystyki malowania (RAL)

Odpowiedź 3

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz a następnie malowana zestawem farb do konstrukcji stalowej do stosowania na zewnątrz. Kolor ral 7016.

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński