Książki dnia 18.10.2024r.

RG.271.14.2024

## Dot.: „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Jaki kolor RAL malowania wieży?

Odpowiedź 1

Ral 7016

Pytanie 2

Ile lamp oświetlenia zewnętrznego wieży?

Odpowiedź 2

Ilość lamp określona w projekcie elektrycznym.

Pytanie 3

Montaż lamp tylko po zewnętrznej części wieży (do oświetlenia terenu), czy przewidziane również na klatce schodowej wieży?

Odpowiedź 3

Nie przewidziano oświetlenia wieży wzdłuż schodów na taras widokowy tylko oświetlenie wokół wieży widokowej.

Pytanie 4

Lampy mają służyć do oświetlenia terenu nie iluminacji na obiekcie?

Odpowiedź 4

Oświetlenie ma służyć wyłącznie oświetleniu terenu nie iluminacji obiektu.

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński