Książki dnia 16.12.2024r.

*RG.271.17.2024*

## *Dot.:* **„Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”**

**Do wszystkich wykonawców**

**Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców**


**Pytanie 1**

1. Przedstawiony projekt skateparku w części III postępowania zawiera w sobie błędy projektowe. Wysokości elementów rozpędowo nawrotowych, takich jak Quarter Pipe i Quarter Pipe+ Bank Ramp, powinny być co najmniej dwukrotnie wyższe niż element środkowy – Funbox. Takie rozmieszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom i eliminuje pojawienie się ewentualnych kontuzji. Co więcej, Funbox w zaprezentowanej konfiguracji jest niezgodny z normą PN-EN 14974:2019-07, ze względu na zbyt byt wąski najazd. Poręcz również budzi wiele wątpliwości, zaprojektowana zbyt niska wysokość eliminuje z użytkowania rowery typu bmx. Pragniemy zaproponować nowy w pełni funkcjonalny układ spełniający normy bezpieczeństwa z urządzeniami wykonanymi w technologii stalowej z końcową nawierzchnią jezdną wykonaną z płyt typu Skatelite/Rampline. Konstrukcja urządzeń zostałaby wykonana z profili stalowych ocynkowanych, co znacząco zwiększy odporność na działanie czynników atmosferycznych, wydłuży żywotność urządzeń oraz obniży koszty konserwacji. W perspektywie długoterminowej jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne, zapewniające lepszą trwałość i funkcjonalność skateparku.

Skatepark zawierałby przeszkody o wymiarach:

1. Bank Ramp 360x488x120,
2. Funbox z grindboxem 3/3 600x488x45,
3. Quarter Pipe 300x488x120.

Czy Zamawiający dopuści zmianę projektu z dostosowaniem do aktualnej normy skateparkowej i zmianę technologii przy zachowaniu długości gwarancji znajdującej się w postępowaniu przetargowym?

*Poniżej propozycja ułożenia skateparku na podobnych elementach zgodnych z normą.*

**Odpowiedź 1**

*Zamawiający utrzymuje wykonanie urządzeń skateparku w technologii modułowej betonowej o wymiarach gabarytowych zgodnych z normą PN-EN 14974:2019-07. Na etapie odbiorowym Zamwiający będzie wymagał przedłożenia dokumentu wykonania skateparku zgodnie z normą PN-EN 14974:2019-07 potwierdzającego przeprowadzenie inspekcji przez niezależną jednostkę certyfikującą dysponującą akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji. Przeprowadzenie takiej inspekcji jest jednoznacznym dowodem na to, że konkretny obiekt sportowy jest wybudowany i wyposażony zgodnie z obowiązującymi normami.*

**Wójt Gminy Książki**

**/-/Krzysztof Zieliński**