Książki dnia 16.12.2024r.

RG.271.17.2024

## Dot.: „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki”

Do wszystkich wykonawców

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

Pytanie 1

Prosimy o uznanie i akceptację opisanej przez nas nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk" przebadanej, ocenionej i dopuszczonej do użycia przez powołane do tego kompetentne organy. Zwracamy się aby Zamawiający zaaprobował jako lepszy lub co najmniej równoważny, sprawdzony system nawierzchni z certyfikatem WA o poniższych parametrach który został zatwierdzony przez WA i PZLA co uwierzytelniają stosowne dokumenty w tym stadiony ze Świadectwami PZLA Parametry nawierzchni uzyskane na podstawie badań laboratoryjnych na zgodność z normą PN EN 14877:2014 • Grubość całkowita [mm] min. 13 mm • Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] - 1.1 • Wydłużenie przy zerwaniu [%] - 75 •

Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23st.C) [%] - 36 • Odkształcenie pionowe (23 st. C) [mm] - 1.7 • Odporność na zużycie przy ścieraniu [g] - 0.6 • Odporność na starzenie, stopnie skali szarej - 4 • Opór poślizgu [PTV]: Nawierzchnia sucha - 85 Nawierzchnia mokra - 59 Dokumenty nawierzchni • Atest PZH • Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08 • Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 • Badania WA • Badania WWA • Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą badawczą ITB • Certyfikat WA product • Karta Techniczna • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wstawiona przez producenta systemu nawierzchni na

podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej. Czy Zamawiający wyraża zgodę?

Odpowiedź 1

Tak, proponowana nawierzchnia mieści się w normie PN EN 14877:2014-02, może być zastosowana.

Wójt Gminy Książki

/-/Krzysztof Zieliński